## Sheet1
Calibration
| PSI | mA | model | sse
| 0 | 4.013 | 4.5116e-05 | 2.0355e-09
| 2.5 | 12.021 | 2.5 | 6.5172e-11
| 5 | 20.028 | 4.9997 | 1.1639e-07
| 2.5 | 12.023 | 2.5006 | 3.9998e-07
| 0 | 4.012 | -0.00026707 | 7.1325e-08
5.8979e-07
Calibration fit line
| Slope | 0.31218
| Intercept | -1.2527
Enter | 1023 | bits
Voltage | 5 | V |  |  | 204.8 bits/1V | (Divide 1024 by 5)
Ohm's law |  |  |  |  | I=V/R
Resistance | 263 | ohms
I | 0.019011 | amps
| 19.0114 | mA
PSI | 64.9111 | psi